BE(BA)60-02AA 通用应变片 图样; 产品型号; 敏感栅尺寸(长X宽); 基底尺寸(长X宽). mm; INCHES; mm; INCHES. BE(BA)60-02AA(**); 0.2X1.1; 0.008X0.043; 3.6X3.0; 0.142X0.118. BE(BA)120-02AA(**); 0.2X2.0; 0.008X0.079; 4.0X3.6; 0.157X0.142. BE(BA)120-1AA(**); 1.0X2.0; 0.039X0.079; 4.3X3.5; 0.169X0.138. BE60-03AA(**); 0.3X1.0; 0.012X0.079; 3.6X3.0; 0.142X0.118. BE60-05AA(**); 0.5X0.5; 0.020X0.020; 3.6X3.0; 0.142X0.118. BE120-03AA(**); 0.3X1.8; 0.012X0.071; 2.7X2.7; 0.106X0.106. BE120-05AA(**); 0.5X1.2; 0.020X0.047; 3.0X2.6; 0.118X0.102. BE(BA,BQ)120-2AA(**); 2.0X1.7; 0.079X0.067; 5.4X3.2; 0.213X0.126. ZF350-1HA(11)-W(**)-X; 1.0X2.0; 0.039X0.079; 3.0X2.0; 0.122X0.079. ZF350-2AA(11)-W(**)-X; 2.0X1.0; 0-.079X0.039; 3.8X2.0; 0.150X0.079. ZF350-1AA(11)-W(**)-X; 1.0X1.0; 0.039X0.039; 2.8X2.0; 0.110X0.079. BE(BA)120-2AA-A(**); 1.9X2.2; 0.075X0.087; 6.2X3.4; 0.244X0.134. BE(BA,BQ)120-3AA(**); 2.8X2.0; 0.110X0.079; 6.4X3.5; 0.252X0.138. BE(BA,BQ)120-4AA(**); 4.2X1.9; 0.165X0.075; 8.2X3.6; 0.323X0.142. BE(BA,BQ)120-5AA(**); 5.0X2.0; 0.197X0.079; 10.0X4.0; 0.394X0.157. BE(BA,BQ)120-6AA(**); 5.8X2.7; 0.228X0.106; 9.7X4.2; 0.382X0.165. BE(BA,BQ)120-8AA(**); 7.8X2.6; 0.307X0.102; 12.2X4.3; 0.480X0.169. BE(BA,BQ)120-10AA(**); 9.8X3.0; 0.386X0.118; 15.5X5.0; 0.610X0.197. BQ120-20AA(**); 20.0X3.0; 0.787X0.118; 28.9X7.2; 1.138X0.283. BQ120-40AA(**); 42.0X2.4; 1.654X0.094; 52.0X7.2; 2.047X0.283. BQ120-60AA(**); 60.0X2.2; 2.362X0.087; 68.0X6.8; 2.677X0.268. BQ120-80AA(**); 80.0X2.5; 3.150X0.098; 90.0X7.0; 3.543X0.276. BE(BA)200-4AA(**); 4.0X2.2; 0.157X0.087; 9.0X4.0; 0.354X0.157. BE(BA)200-6AA(**); 6.0X2.3; 0.236X0.091; 10.7X4.8; 0.421X0.189. BE200-8AA(**); 7.8X3.0; 0.307X0.118; 11.0X6.0; 0.433X0.236. BE(BA)350-2AA(**); 2.4X3.3; 0.094X0.130; 6.4X4.7; 0.252X0.185. BE350-2AA-A(**); 2.2X3.0; 0.087X0.118; 4.5X4.0; 0.177X0.157. BE(BA)350-3AA(**); 3.1X3.5; 0.122X0.138; 7.4X4.9; 0.291X0.193. BE(BA)350-4AA(**); 4.0X2.8; 0.157X0.110; 8.2X4.6; 0.323X0.181. BE(BA)350-5AA(**); 4.8X3.4; 0.189X0.134; 9.4X5.0; 0.370X0.197. BE(BA)350-6AA(**); 6.4X3.8; 0.252X0.150; 11.0X5.4; 0.433X0.213. BE350-8AA(**); 7.5X5.4; 0.295X0.213; 11.2X7.4; 0.441X0.291. BE350-10AA(**); 10.0X4.8; 0.394X0.189; 13.8X6.6; 0.543X0.260. BE500-4AA(**); 4.0X3.3; 0.157X0.130; 7.9X4.6; 0.311X0.181. BE500-6AA(**); 6.0X3.3; 0.236X0.130; 11.6X5.3; 0.457X0.209. BE650-4AA(**); 4.2X4.5; 0.165X0.177; 8.9X5.9; 0.350X0.232. BE650-5AA(**); 5.0X3.9; 0.197X0.154; 9.0X5.6; 0.354X0.220. BE650-6AA(**); 6.2X4.2; 0.244X0.165; 10.6X5.7; 0.417X0.224. BE1000-3AA(**); 3.2X4.8; 0.126X0.189; 7.4X7.4; 0.291X0.291. BE1000-6AA(**); 6.0X5.0; 0.236X0.197; 10.0X6.3; 0.394X0.248. BE(BA)350-3AB(**); 4.5X3.7; 0.177X0.146; 8.2X5.9; 0.323X0.232. BE(BA)350-4AB(**); 5.5X4.8; 0.217X0.189; 10.0X7.0; 0.394X0.276. BE(BA)350-6AB(**); 8.5X6.5; 0.335X0.268; 12.1X10.0; 0.476X0.394. BE(BA)350-8AB(**); 11.2X8.8; 0.441X0.346; 15.0X11.0; 0.591X0.433. BE(BA)120-2FB(**); 2.0X2.0; 0.079X0.079; 5.2X5.6; 0.205X0.220. BE(BA)120-3FB(**); 2.7X1.7; 0.106X0.067; 6.5X6.0; 0.256X0.236. BE(BA)120-4FB(**); 4.0X2.2; 0.157X0.087; 8.2X6.4; 0.323X0.252. BE(BA)350-2FB(**); 2.0X2.8; 0.079X0.110; 6.4X7.6; 0.252X0.299. BE(BA)350-3FB(**); 3.1X3.0; 0.122X0.118; 7.4X7.6; 0.291X0.299. BE(BA)350-4FB(**); 4.0X2.4; 0.157X0.094; 8.2X6.8; 0.323X0.268. BE350-6FB(**); 5.9X2.8; 0.232X0.110; 9.8X7.3; 0.386XO.287. BE(BA)120-2HA-D(**); 2.0X3.8; 0.079X0.150; 5.8X7.0; 0.228X0.276. BE(BA)350-2HA-D(**); 2.0X3.8; 0.079X0.150; 8.8X5.6; 0.346XO.220. BE(BA)350-3HA-D(**); 3.0X5.2; 0.118X0.205; 8.8X6.8; 0.346X0.268. BE(BA)350-4HA-D(**); 4.2X6.9; 0.165X0.272; 8.2X8.2; 0.323X0.323. BE350-6HA-D(**); 6.0X10.0; 0.236X0.394; 11.0X10.5; 0.433X0.413. BE(BA)120-2HA-E(**); 2.0X3.8; 0.079X0.150; 5.8X7.0; 0.228X0.276. BE(BA)350-2HA-E(**); 2.0X3.8; 0.079X0.150; 8.8X5.6; 0.346XO.220. BE(BA)350-3HA-E(**); 3.0X5.2; 0.118X0.205; 8.8X6.8; 0.346X0.268. BE(BA)350-4HA-E(**); 4.2X6.9; 0.165X0.272; 8.2X8.2; 0.323X0.323. BE(BA)350-6HA-E(**); 6.0X10.0; 0.236X0.394; 11.0X10.5; 0.433X0.413. BE(BA)120-2BB(**); 2.0X2.4; 0.079X0.094; 5.6X7.2; 0.220X0.283. BE(BA)120-3BB(**); 2.8X3.3; 0.110X0.130; 6.5X8.5; 0.256X0.335. BE(BA)120-4BB(**); 4.0X4.5; 0.157XO.177; 8.0X11.0; 0.315X0.433. BE(BA)350-2BB(**); 2.2X3.3; 0.087X0.130; 6.0X7.5; 0.236X0.295. BE(BA)350-3BB(**); 3.1X3.7; 0.122X0.146; 6.6X8.9; 0.260X0.350. BE(BA)350-4BB(**); 4.0X4.0; 0.157X0.157; 7.8X10.0; 0.307X0.394. BE350-6BB(**); 6.1X6.0; 0.240X0.236; 10.0X14.4; 0.394X0.567. BE(BA)120-2BB-A(**); 1.9X2.3; 0.075X0.091; 5.6X6.6; 0.220X0.260. BE(BA)120-3BB-A(**); 3.0X2.8; 0.118X0.110; 8.8X6.6; 0.346X0.260. BE(BA)120-4BB-A(**); 4.0X4.0; 0.157X0.157; 10.0X7.6; 0.394X0.299. BE(BA)350-2BB-A(**); 2.2X3.3; 0.087X0.130; 7.8X6.2; 0.307X0.244. BE(BA)350-3BB-A(**); 3.0X3.4; 0.118X0.134; 9.8X6.8; 0.386X0.268. BE(BA)350-4BB-A(**); 4.0X4.2; 0.157X0.165; 10.0X7.8; 0.394X0.299. BE350-6BB-A(**); 6.0X6.1; 0.236X0.240; 14.0X10.0; 0.551X0.394. BE(BA,BQ)120-2BA(**); 2.0X1.5; 0.079X0.059; 9.3X9.3; 0.366X0.366. BE(BA,BQ)120-3BA(**); 3.1X1.8; 0.122X0.071; 11.1X11.1; 0.437X0.437. BE(BA,BQ)120-4BA(**); 3.8X1.7; 0.150X0.067; 11.6X11.6; 0.457X0.457. BE(BQ)120-6BA(**); 5.9X3.1; 0.232X0.122; 15.4X15.4; 0.606X0.606. BE(BA,BQ)120-2CA(**); 2.0X1.5; 0.079X0.059; 9.3X9.3; 0.366X0.366. BE(BA,BQ)120-3CA(**); 3.1X1.8; 0.122X0.071; 11.1X11.1; 0.437X0.437. 0.437BE(BA,BQ)120-4CA(**); 3.8X1.7; 0.150X0.067; 11.6X11.6; 0.457X0.457. BE120-2BC(**); 2.0X2.0; 0.079X0.079; 7.8X7.8; 0.307X0.307. BE120-3BC(**); 2.8X1.7; 0.110X0.067; 7.7X7.7; 0.303X0.303. BE120-4BC(**); 4.1X1.8; 0.161X0.071; 9.4X9.4; 0.304X0.304. BE120-2CB(**); 2.0X2.0; 0.079X0.079; 7.8X7.8; 0.370X0.370. BE120-3CB(**); 2.8X1.7; 0.110X0.067; 7.7X7.7; 0.303X0.303. BE120-4CB(**); 4.1X1.8; 0.161X0.071; 9.4X9.4; 0.370X0.370. BE120-2GB(**); 2.1X3.0; 0.083X0.118; 10.8X4.4; 0.425X0.173. BE120-3GB(**); 3.1X3.0; 0.122X0.118; 12.6X4.4; 0.496X0.173. BE120-4GB(**); 4.0X3.7; 0.175X0.146; 16.0X5.8; 0.630X0.228. BE350-2GB-A(**); 2.0X3.0; 0.079X0.118; 10.8X4.4; 0.425X0.173. BE120-2CE(**); 2.0X2.4; 0.079X0.094; 8.0X8.0; 0.315X0.315. BE120-3CE(**); 3.0X3.4; 0.118X0.134; 11.0X11.0; 0.433X0.433. BE(BA)120-4FD(**); 3.8X1.5; 0.150X0.059; 8.0X11.2; 0.315X0.441. BE(BA)120-2GD(**); 2.0X2.2; 0.079X0.087; 15.3X6.2; 0.602X0.244. BE350--2GD(**); 2.0X3.8; 0.079X0.150; 20.0X5.0; 0.787X0.194. BE120-1CC(**); 1.0X1.0; 0.039X0.039; 6.7X6.7; 0.264X0.264. BE120-2CC(**); 2.0X1.4; 0.079X0.055; 7.0X7.0; 0.276X0.276. BE120-4CC(**); 4.0X1.8; 0.157X0.071; 11.4X11.4; 0.449X0.449. BE120-(10)KA(**); ￠9.0; ￠0.354; ￠10.0; ￠0.394. BE(BA)350-(10)KA(**); ￠9.0; ￠0.354; ￠10.0; ￠0.394. BE(BA)350-(15)KA(**); ￠14.0; ￠0.551; ￠15.0; ￠0.591. BE(BA)350-(20)KA(**); ￠18.5; ￠0.728; ￠20; ￠0.787.

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376