BF(BA)200-4AA 高精度应变片 产品形式; 产品型号; 产品型号（长X宽）; 基底尺寸（长X宽）. mm; INCHES; mm; INCHES. BF(BA)200-4AA(**); 4.0X2.2; 0.157X0.087; 8.0X3.6; 0.315X0.142. BF(BA)200-6AA(**); 6.0X2.3; 0.236X0.091; 10.7X4.8; 0.421X0.189. BF(BA)300-1AA(**); 1.1X1.3; 0.043X0.051; 3.6X2.2; 0.142X0.087. BF(BA)300-3AA(**); 2.9X1.8; 0.114X0.071; 5.5X2.5; 0.217X0.098. BF(BA)350-1AA(**)N*; 1.5X2.5; 0.059X0.098; 4.5X3.5; 0.177X0.138. BF(BA)350-2AA(**)N* ZF1000-2AA(**)N*; 2.5X3.3; 0.098X0.130; 6.5X4.5; 0.256X0.177. BF(BA)350-2AA-A(**); 2.4X3.0; 0.094X0.118; 4.9X4.0; 0.193X0.157. BF(BA)350-3AA(**)N* ZF1000-3AA(**)N*; 3.2X3.1; 0.126X0.122; 7.4X4.4; 0.291X0.173. BF(BA)350-4AA(**)N* ZF1000-4AA(**)N*; 3.8X2.7; 0.150X0.106; 8.2X4.2; 0.323X0.165. BF(BA)350-5AA(**)N*; 5.0X2.9; 0.197X0.114; 9.3X4.5; 0.366X0.177. BF(BA)350-6AA(**); 6.1X3.1; 0.240X0.122; 10.4X5.4; 0.409X0.216. BF(BA)500-4AA(**); 4.0X3.3; 0.157X0.130; 7.9X4.6; 0.311X0.181. BF(BA)600-4AA(**); 4.2X4.0; 0.197X0.157; 8.6X5.8; 0.339X0.228. BF(BA)650-4AA(**); 4.0X4.4; 0.157X0.173; 8.6X6.0; 0.338X0.236. BF(BA)650-5AA(**); 5.0X3.9; 0.197X0.154; 9.0X5.6; 0.354X0.220. BF(BA)650-6AA(**); 5.8X4.4; 0.228X0.173; 10.4X6.4; 0.409X0.252. BF(BA)1000-3AA(**)T*; 3.0X5.3; 0.118X0.209; 6.7X6.5; 0.264X0.256. BF(BA)1000-4AA(**)N*; 4.0X4.3; 0.157X0.169; 7.7X5.5; 0.303X0.217. BF350-3AA-A(**)N*; 3.2X1.57; 0.126X0.062; 6.9X3.1; 0.272X0.122. ZF2500-3AA(**); 3.2X3.2; 0.126X0.126; 7.4X4.5; 0.291X0.177. BF(BA)350-2HA-D(**); 2.0X3.8; 0.079X0.150; 8.8X5.6; 0.346X0.220. BF(BA)350-2HA-D(**)N*; 3.0X5.2; 0.118X0.205; 8.8X6.8; 0.346X0.268. BF(BA)350-4HA-D(**)N*; 4.0X6.5; 0.157X0.256; 6.9X8.2; 0.272X0.323. BF(BA)350-6HA-D(**); 6.0X10.5; 0.236X0.394; 11.0X10.5; 0.433X0.413. ZF700-4HA-D(**)T*; 3.8X6.1; 0.150X0.240; 7.5X7.5; 0.295X0.295. BF350-2HA-E(**); 2.0X3.8; 0.079X0.146; 8.8X5.6; 0.346X0.220. BF(BA)350-3HA-E(**)N*; 3.0X5.2; 0.118X0.205; 8.8X6.8; 0.346X0.268. BF(BA)350-4HA-E(**)N*; 4.0X6.5; 0.157X0.256; 6.9X8.2; 0.272X0.323. BF(BA)350-6HA-E(**); 6.0X10.0; 0.236X0.394; 11.0X10.5; 0.433X0.413. ZF700-4HA-E(**)T*; 3.8X6.1; 0.150X0.240; 7.5X7.5; 0.295X0.295. BF(BA)350-2HA(**); 2.0X3.7; 0.079X0.146; 9.0X5.6; 0.354X0.220. BF(BA)350-3HA(**)N* ZF1000-3HA(**)N*; 3.1X5.5; 0.122X0.217; 9.4X6.7; 0.370X0.264. BF(BA)350-4HA(**)N* ZF1000-4HA(**)N*; 3.8X6.0; 0.150X0.236; 9.0X7.8; 0.354X0.307. BF(BA)350-6HA(**); 5.8X9.1; 0.228X0.358; 10.5X10.8; 0.413X0.425. BF1000-3HA(**)N*; 3.0X6.2; 0.118X0.244; 9.7X6.2; 0.382X0.244. BF(BA)350-2HA-A(**); 2.0X3.7; 0.079X0.146; 9.0X5.6; 0.354X0.220. BF350-3HA-A(**)N* ZF1000-3HA-A(**)N*; 3.0X5.5; 0.118X0.217; 9.4X6.7; 0.370X0.264. BF350-4HA-A(**)N* ZF1000-4HA-A(**)N*; 3.8X6.0; 0.150X0.236; 9.0X7.8; 0.370X0.264. BF(BA)350-6HA-A(**); 5.8X9.1; 0.228X0.358; 10.5X10.8; 0.413X0.425. BF350-2HA-B(**)N*; 2.0X3.7; 0.079X0.146; 9.0X5.6; 0.354X0.220. BF350-3HA-B(**)N*; 3.0X5.5; 0.118X0.217; 9.4X6.7; 0.370X0.264. BF350-5HA-B(**)N*; 4.7X8.1; 0.185X0.319; 15.7X9.6; 0.618X0.378. BF350-3HA-C(**)N*; 3.0X6.5; 0.118X0.256; 9.4X7.7; 0.370X0.303. BF1000-3HA-C(**)N*; 3.0X6.5; 0.118X0.260; 10.7X7.8; 0.421X0.307. BF(BA)350-3AB(**) ZF1000-3AB(**); 4.2X4.0; 0.165X0.157; 5.1X8.2; 0.201X0.323. BF(BA)350-4AB(**) ZF1000-4AB(**); 5.6X4.4; 0.220X0.173; 5.8X9.1; 0.228X0.323. BF(BA)350-6AB(**); 6.0X6.0; 0.296X0.296; 12.0X8.3; 0.472X0.327. BF(BA)350-2FB(**); 2.0X2.8; 0.079X0.110; 6.4X7.6; 0.252X0.299. BF(BA)350-3FB(**); 2.9X2.6; 0.114X0.102; 7.4X7.2; 0.291X0.288. BF(BA)350-4FB(**); 4.0X2.4; 0.157X0.094; 8.2X6.8; 0.323X0.268. BF(BA)350-6FB(**); 5.9X2.8; 0.232X0.110; 9.8X7.3; 0.386X0.287. BF(BA)120-2BB(**); 1.8X2.2; 0.071X0.087; 6.3X5.5; 0.248X0.217. BF(BA)350-2BB(**); 2.2X2.8; 0.087X0.110; 8.0X6.0; 0.315X0.236. BF(BA)350-3BB(**) ZF1000-3BB(**); 3.8X3.4; 0.150X0.134; 8.6X6.6; 0.339X0.260. BF(BA)350-4BB(**); 4.0X4.1; 0.157X0.161; 9.7X7.7; 0.382X0.303. BF(BA)350-6BB(**); 5.8X6.5; 0.228X0.256; 14.4X10.0; 0.567X0.394. BF(BA)600-4BB(**); 3.9X4.1; 0.154X0.161; 9.7X9.7; 0.382X0.382. BF(BA)650-4BB(**); 4.0X4.5; 0.157X0.177; 7.9X10.3; 0.311X0.406. BF(BA)120-2BB-A(**); 1.9X2.3; 0.075X0.091; 5.6X6.6; 0.220X0.260. BF(BA)350-2BB-A(**); 2.1X2.6; 0.083X0.102; 6.9X5.9; 0.272X0.232. ZF350-2BB-A(**); 1.8X2.2; 0.071X0.087; 5.4X6.4; 0.213X0.252. BF(BA)350-3BB-A(**) ZF1000-3BB-A(**); 3.0X3.4; 0.118X0.134; 9.8X6.8; 0.386X0.268. BF(BA)350-4BB-A(**); 4.0X4.2; 0.157X0.165; 10.0X7.8; 0.394X0.307. BF(BA)350-6BB-A(**); 6.0X6.1; 0.236X0.240; 14.4X10.0; 0.567X0.394. BF(BA)350-2GB(**); 2.1X3.0; 0.083X0.118; 10.8X4.4; 0.425X0.173. BF(BA)350-3GB(**); 3.1X2.8; 0.122X0.110; 12.4X4.4; 0.488X0.173. BF(BA)350-4GB(**); 4.0X3.7; 0.157XO.146; 16.0X5.8; 0.630X0.228.

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376